| DECRETO Nº 977/74 | AD 648.4 |
| --- | --- |

BM: 14.734 Publ.: 5/3/1974

Artículo 1º - Con el efecto de actualizar el procedimiento por el que se otorgan permisos para desempeñarse como foguistas de calderas a vapor de agua, créase un nuevo cuerpo reglamentario cuyo texto es el siguiente:

1.1. Toda caldera de vapor de agua deberá ser puesta y mantenida en funcionamiento por personas que posean matrícula expedida por la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros, que lo acrediten como foguista de calderas.

2.1. Se establecen 3 (tres) categorías de foguistas profesionales:

a) foguista de calderas de 1ª categoría;

b) foguista de calderas de 2ª categoría;

c) foguista de calderas de 3ª categoría.

2.2. Se establece una categoría de foguista “no profesional”.

2.3. Los foguistas profesionales de 1ª categoría están habilitados para la atención de cualquier generador de vapor de agua, sin limitación de superficie de calefacción o presión de trabajo.

2.4. Los foguistas profesionales de 2ª categoría están habilitados para la atención de generadores de vapor de agua hasta una superficie de calefacción en conjunto de 70 m2 y con presiones no mayores de 8 Kg/cm2.

2.5. Los foguistas profesionales de 3ª categoría están habilitados para la atención de generadores de vapor de agua hasta una superficie de calefacción en conjunto de 30 m2 y presiones no mayores de 6 Kg/cm2.

2.6. Los foguistas de categoría “no profesional” están habilitados para la atención de generadores de vapor de agua de hasta una superficie de calefacción en conjunto de 10 m2 y presiones no mayores de 5 Kg/cm2, no pudiendo sobrepasar la superficie de calefacción de cada generador los 5 m2.

2.7. En ningún caso un foguista, cualquiera sea su categoría, podrá tener a su cargo más de 2 (dos) calderas, debiendo encontrarse las mismas en un único ambiente.

3.1. Los aspirantes deberán presentar su solicitud en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

a) tener como mínimo 18 años de edad;

b) saber leer y escribir el idioma castellano.

3.2. Para la obtención de la matrícula de foguista profesional de 1ª categoría se requiere:

a) poseer matrícula de foguista profesional de 2ª categoría;

b) acreditar fehacientemente, mediante certificado de trabajo convalidado por un ente estatal o sindical reconocido, haber atendido como foguista matriculado de 2ª categoría por un lapso no menor de 1 (un) año, calderas de presión de trabajo no inferior a 7 Kg/cm2;

c) aprobar un examen teórico-práctico que versará sobre temas incluidos en el programa que forma parte de esta Reglamentación con el título “Programa para foguistas profesionales de 1ª categoría” art. 9.1).

3.3. Para la obtención de la matrícula de foguista profesional de 2ª categoría se requiere aprobar un examen teórico-práctico que versará sobre temas incluidos en el programa que forma parte de esta Reglamentación con el título “Programa para foguistas profesionales de 2ª categoría” (art. 9.2).

3.4. Para la obtención de la matrícula de foguista profesional de 3ª categoría se requiere aprobar un examen teórico-práctico que versará sobre temas incluidos en el programa que forma parte de esta Reglamentación con el título “Programa para foguistas profesionales de 3ª categoría” (art. 9.3).

3.5. Para la obtención de la matrícula de foguista de categoría “no profesional” se requiere aprobar un examen teórico-práctico que versará sobre temas incluidos en el programa que forma parte de esta Reglamentación con el título “Programa para foguistas no profesionales” (art. 9.4).

3.6. Podrán tener matrícula de foguista profesional de 1ª categoría con el solo cumplimiento de la aprobación del examen indicado en el artículo 3.2, inciso c), del presente Reglamento, las personas poseedoras de los títulos debidamente acreditados que a continuación se mencionan:

a) Ingenieros en la especialidad civil, industrial, mecánica o eléctrica.

b) Técnicos mecánicos o electromecánicos, egresados de una escuela nacional de educación técnica, de una ex escuela industrial de la Nación o de las escuelas técnicas municipales “Raggio”.

c) El técnico mecánico electricista egresado de la escuela industrial anexa a la Universidad Nacional del Litoral.

d) Los suboficiales de la Armada Argentina en la especialidad de maquinista naval, con grado mínimo de cabo segundo.

e) Los maquinistas mercantes y conductores de máquinas de vapor de la Prefectura Nacional Marítima.

f) Los auxiliares de máquinas de la Prefectura Nacional Marítima que acrediten haberse desempeñado durante 1 (un) año como mínimo en la especialidad.

g) Aquellos poseedores de títulos expedidos por organismos nacionales, provinciales o municipales de iguales alcances que los referidos precedentemente y que así sean considerados en cada caso.

4.1. La Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros, a través de la División Inspecciones Térmicas e Inflamables del Departamento de Fiscalización de Instalaciones de la Dirección de Obras Particulares, tendrá a su cargo las tareas inherentes a los exámenes de idoneidad de los aspirantes.

4.2. A los efectos de tomar las pruebas correspondientes se formará una comisión examinadora integrada por personal técnico de la División Inspecciones Térmicas e Inflamables en un número no menor de 3 (tres) miembros, siendo presidida por el jefe de la citada División, quien podrá ser reemplazado por alguno de los jefes de sección de dicha División.

4.3. La División Inspecciones Térmicas e Inflamables citará a los interesados en rendir examen con una antelación no menor de 48 (cuarenta y ocho) horas.

A los aspirantes que hubieren aprobado el examen se les hará entrega del carnet habilitante, donde figuren los datos personales y la foto del foguista y la categoría que hubiese aprobado.

Cuando el aspirante hubiese resultado aplazado o inasistido a 2 (dos) citaciones, la actuación correspondiente será destinada al archivo.

5.1. Será obligación del foguista la atención de la o las calderas a su cargo en forma tal de evitar accidentes, perjuicios o molestias.

6.1. La fiscalización del cumplimiento de este decreto quedará a cargo de la División Inspecciones Térmicas e Inflamables dependiente de la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros.

7.1. Quedan exceptuadas del cumplimiento de esta Reglamentación:

a) La atención de generadores cuya capacidad sea menor de 25 litros.

b) La atención de generadores de una presión de trabajo no mayor de 300 gramos/cm2.

8.1. La comprobación de la atención de calderas por foguistas no matriculados o de una categoría inferior a la que fija esta Reglamentación dará lugar al labrado de un acta de comprobación para ser remitida al Tribunal Municipal de Faltas, sin perjuicio de la clausura de la instalación hasta la regularización de la contravención.

9.1. Programa para foguistas profesionales de 1ª categoría

Calderas:
Distintos tipos: cilíndricas, de llama directa, de retorno de llama, de tubos de agua, calderas marinas, verticales, etc.

Piezas de la caldera:
Nomenclatura general detallando la función que desempeña cada pieza de una caldera.

Accesorios:
Válvulas de seguridad: a resorte y a contrapeso. Válvulas de toma de vapor.
Válvulas de alimentación. Indicadores de nivel: común, de columna hidrométrica. Grifos. Termómetros. Manómetros. Válvulas de extracción de fondo y de superficie. Dispositivos de alimentación: bombas e inyectores. Reductores de presión. Quemadores de petróleo. Quemadores automáticos de gas. Combustibles. Controles automáticos.

Conocimiento de las diversas escalas de presiones:
Atmósferas, Kg/cm2 y libra/pulgada cuadrada. Equivalencias. Presión absoluta y relativa.

Conocimiento de las diversas escalas de temperaturas:
Centígrado – Fahrenheit – Réamur.

Manejo de las calderas:
Conducción del fuego; limpieza del fuego. Precauciones en el encendido y en la conducción. Alimentación. Forma de efectuar las extracciones en las calderas.

Averías más comunes:
Corrosión e incrustaciones y formas de evitarlas. Tratamiento de aguas. Inspecciones de calderas. Conservación de calderas fuera de uso.

9.2. Programa para foguistas profesionales de 2ª categoría

Conocimiento de los diversos tipos de calderas y los principales accesorios de las mismas. Niveles, manómetros y válvulas de seguridad. Dispositivos de alimentación. Escala y lectura de presiones. Equivalencia. Manejo de calderas, conducción del fuego, precauciones para el encendido y para la manutención del fuego. Extracciones de fondo. Averías más comunes. Corrosión e incrustaciones: forma de evitarlas. Tratamiento de aguas. Inspección de calderas. Preparación.

9.3. Programa para foguistas profesionales de 3ª categoría

Calderas: clasificación elemental y principios de funcionamiento.

Principales accesorios, con indicación de su finalidad. Niveles. Manómetros. Lectura de manómetros en diferentes escalas. Equivalencias. Precaución para el encendido y para la conducción del fuego. Medidas en caso de emergencia.

9.4. Programa para foguistas no profesionales

Conocimiento de la caldera a cargo del aspirante.

Principales accesorios. Su finalidad. Lecturas de manómetros.

Precauciones para el encendido y conducción del fuego. Medidas en caso de emergencia.

9.5. Bibliografía aconsejada para los aspirantes

Mesny, Marcelo: “Calderas a vapor. Compendio para uso de maquinistas, foguistas y encargados de salas de máquinas”.

Agrest, Jacobo: “Diario de un foguista”.